**Работы, выполненные ООО «Жилищно-эксплуатационная компания » в рамках статьи «Текущий ремонт инженерных систем и конструкций» («Непредвиденные затраты и аварийный ремонт») за 2015год.**

**Корюкина-17**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Период проведения** | **Наименование**  **работ** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Стоимость**  **работ,руб.** |
| **1** | **февраль** | **Лампа энергосберегающая** | **шт.** | **4** | **276** |
| **2** | **февраль** | **Клапан обратныйДу-25**  **(котельная)** | **шт.** | **1** | **330** |
| **3** | **март** | **Ремонт котельного оборудования**  **Уголок**  **Муфта разъемная**  **Переходник**  **трубаДу-32** | **шт**  **шт**  **шт**  **м/п** | **6**  **2**  **2**  **2** | **372**  **740**  **550**  **500** |
| **4** | **апрель** | **Замена ламп ДРЛ 250** | **шт** | **2** | **290** |
| **5** | **май** | **Замена счетчика воды(общедомовой)** | ***ш*т.** | **1** | **5253,52** |
| **6** | **май** | **Замена шарового крана на розливе ГВС Ду 25** | **шт.** | **2** | **428** |
| **7** | **июнь** | **Цветочница сч.23.от.26.05.** | **шт** | **2** | **2300** |
| **8** | **июнь** | **Ремонт оборудования котельной** | **шт** |  | **11086** |
| **9** | **июль** | **Замена мембраны бака в котельной.** | **шт** | **1** | **2328,5** |
| **10** | **июль** | **Замена шарового крана на ГВС25** | **шт** | **3** | **960** |
| **11** | **август** | **Ремонт трубопровода ГВС -40** | **м/п** | **2** | **410** |
| **12** | **сентябрь** | **Замена сменных картриджей** | **шт.** | **7** | **2800** |
| **13** | **сентябрь** | **Замена воздухоотводчиков** | **шт** | **2** | **267** |
| **14** | **октябрь** | **Замена сменных картриджей** | **шт** | **7** | **2800** |
| **15** | **ноябрь** | **Замена ламп освещения** | **шт.** | **5** | **425** |
| **16** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Генеральный директор ООО «ЖЭК» В.В.Калугин**