**Работы, выполненные ООО «Жилищно-эксплуатационная компания » в рамках статьи «Текущий ремонт инженерных систем и конструкций» («Непредвиденные затраты и аварийный ремонт») за 2015год.**

**Красногвардейская-25**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Период проведения** | **Наименование**  **работ** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Стоимость**  **работ,руб.** |
| **1** | **январь** | **Замена ламп в МОП (энергосберегающие)** | **шт.** | **14** | **959** |
| **2** | **февраль** | **Оплата по сч.74 от04.02.**  **Ремонт оборудования котельной.** | **шт** | **1** | **310**  **3000** |
| **3** | **март** | **Замена доводчика** | **шт** | **1** | **961** |
| **4** | **апрель** | **Замена ламп энегосберегающих** | **шт** | **10** | **890** |
| **5** | **май** | **Ремонт покраска МАФ** | **М2** | **9,2** | **760** |
| **6** | **май** | **Ремонт асфальтового покрытия** | **М2** | **25** | **21500** |
| **7** | **июнь** | **Установка доводчика** | **шт** | **1** | **833** |
| **8** | **июль** | **Замена кранов в помещении котельной** | **шт** | **2** | **390** |
| **9** | **июль** | **Ремонт розлива ГВС в подвале** | **м/п** | **6** | **638** |
| **10** | **июль** | **Замена мембраны на г/баке в котельной** | **Шт.** | **1** | **2328** |
| **11** | **август** | **Ремонт розлива ГВС в подвале.** | **м/п** | **9** | **557** |
| **12** | **сентябрь** | **Замена доводчика** | **шт.** | **1** | **1399** |
| **13** | **сентябрь** | **Поверка корректора газа сч.35831**  **От04.09.2015** | **шт** | **1** | **5207** |
| **14** | **октябрь** | **Ремонт трубопровода ГВС 3й п.** | **м/п** | **10** | **3451** |
| **15** | **ноябрь** | **Замена перегоревших ламп** | **шт** | **12** | **1116** |
| **16** | **ноябрь** | **Ремонт котельного оборудования**  **Замена воздухо отводчиков Ду-25** | **шт** | **2** | **718** |
| **17** | **декабрь** | **Замена трубопровода ГВС в подвале п/пропилен ду/32** | **м/п** | **5** | **1150** |

Генеральный директор ООО «ЖЭК» В.В.Калугин