**Работы, выполненные ООО «Жилищно-эксплуатационная компания » в рамках статьи «Текущий ремонт инженерных систем и конструкций» («Непредвиденные затраты и аварийный ремонт») за 2015год.**

**Красноармейская-61**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Период проведения** | **Наименование**  **работ** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Стоимость**  **работ,руб.** |
| **1** | **январь** | **Замена циркуляционного**  **Насоса над кв.5,8,11,14,17,20.** | **шт.** | **1** | **5325** |
| **2** | **февраль** | **Замена перегоревших ламп** | **шт.** | **5** | **345** |
| **3** | **март** | **Замена светильника уличного освещения.** | **шт** | **1** | **749** |
| **4** | **апрель** | **Услуги авто вышки сч.от 16.04.15** | **час** | **3** | **3625** |
| **5** | **май** | **Цветочная рассада** | **Шт.** | **180** | **2058** |
| **6** | **май** | **Ремонт котельного оборудования,**  **Замена кранов,сгонов, в/отводчиков.** | **шт.** | **1** | **2568** |
| **7** | **июнь** | **Замена перегоревших ламп ДРЛ-125** | **шт** | **2** | **186** |
| **8** | **июль** | **Замена контроллера калитки** | **шт** | **1** | **260** |
| **9** | **май** | **Покраска борт камня** | **М2** | **18** | **796** |
| **10** | **июль** | **Замена перегоревших ламп** | **шт** | **6** | **543** |
| **11** | **август** | **Ремонт кровли над кв.21** | **М2** | **3** | **324** |
| **12** | **сентябрь** | **Ремонт полов МОП** | **М2** | **2.5** | **246** |
| **13** | **сентябрь** | **Ремонт отмостки** | **М2** | **1,6** | **258** |
| **14** | **октябрь** | **Замена воздухоотводчика в котельной д/у-15** | **Шт.** | **1** | **238** |
| **15** | **ноябрь** | **Замена мембраны на г/баке в помещении котельной** | **шт** | **1** | **2561** |
| **16** | **декабрь** | **Замена контроллера(сименс)** | **шт** | **1** | **6154** |
|  |  |  |  |  |  |