**Работы, выполненные ООО «Жилищно-эксплуатационная компания« В рамках статьи «Текущий ремонт инженерных систем и конструкций» («Непредвиденные затраты и аварийный ремонт») за 2015год.**

**Красноармейская-63**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Период проведения** | **Наименование****работ** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Стоимость****работ,руб.** |
| **1** | **январь** | **Оплата по сч.636(замена трехходового крана)** | **шт.** | **1** | **3200** |
| **2** | **февраль** | **Оплата по счету №109 от13.02.15****Котельная (сименс)** | **шт.** | **1** | **5500** |
| **3** | **март** | **Замена доводчика п.2** | **шт.** | **1** | **1421** |
| **4** | **март** | **Оплата по сч.%1010 (реле контроля)** |  **шт** | **1** | **6900** |
| **5** | **апрель** | **Замена обратного клапана в котельной д/у-20** | **шт** | **1** | **330** |
| **6** | **апрель** | **Установка доводчика** | **шт.** | **1** | **1180** |
| **7** | **апрель** | **Замена перегоревших ламп** | **шт** |  **5** | **445** |
| **8** | **май** | **Ремонт, покраска МАФ**  | **м/2** | **7** | **820** |
| **9** | **июнь** | **Установка доводчика п1** | **шт** | **1** | **1450** |
| **10** | **июль** | **Ремонт трубопроводов в помещении котельной** | **м/п** | **6** | **3450** |
| **11** | **август** | **Замена катриджей в котельной** | **шт** | **20** | **8000** |
| **12** | **август** | **Замена кранов ,муфт на системе отопления.** | **шт.** | **4** | **1986** |
| **13** | **сентябрь** | **Ремонт наружной стены котельной с привлечением пром.****Альпинистов.** | **м/2** | **7,2** | **9516** |
| **14** | **октябрь** | **Замена кранов на розливе хвс.гвс****П.1** | **шт** | **4** | **1000** |
| **15** | **октябрь** | **Замена труб запорной арматуры****1го подъезда облагораживание****Узла управления 1го подъезда** | **шт** |  | **12124** |
| **16** | **октябрь** | **Замена насоса циркуляции** | **шт** | **1** | **7782** |
| **17** | **октябрь** | **Замена ламп ДРЛ-125** | **шт** | **2** | **270** |
| **18** | **ноябрь** | **Замена картриджей в котельной**  | **шт** | **10** | **4000** |
| **19** | **декабрь** | **Ремонт оборудования котельной согласно выставленного счета** | **шт** | **1** | **6144** |

Генеральный директор ООО «ЖЭК» В.В. Калугин