**Работы, выполненные ООО «Жилищно-эксплуатационная компания»в рамках статьи «Текущий ремонт инженерных систем и конструкций» («Непредвиденные затраты и аварийный ремонт») за 2015год.**

**Радищева-31**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Период проведения** | **Наименование**  **работ** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Стоимость**  **работ,руб.** |
| **1** | **февраль** | **Замена доводчика 2й подъезд** | **шт.** | **1** | **1450** |
| **2** | **февраль** | **Установка энергосберегающих ламп**  **накаливания** | **шт.** | **9** | **621** |
| **3** | **март** | **Ремонт ГВС-2й подъезд** | **м/п** | **3** | **395** |
| **4** | **март** | **Ремонт полов в МОП** | **М2** | **5,6** | **658** |
| **5** | **апрель** | **Замена ламп ДРЛ** | **шт** | **1** | **155** |
| **6** | **апрель** | **Установка водоотводящих желобов** | **м/п** | **5** | **960** |
| **7** | **май** | **Замена кранов в котельной** | **шт** | **7** | **1505** |
| **8** | **май** | **Ремонт асфальтового покрытия** | **м/2** | **25** | **21500** |
| **9** | **июнь** | **Ремонт брусчатки** | **М2** | **6** | **1590** |
| **10** | **июль** | **Ремонт оборудования котельной** | **шт** | **1** | **5962** |
| **11** | **август** | **Замена ламп ДРЛ-125** | **шт** | **2** | **290** |
| **12** | **август** | **Замена кранов ,муфт на системе отопления.** | **шт.** | **8** | **1959** |
| **13** | **сентябрь** | **Ремонт трубопроводов ГВС на т.этаже** | **м/п** | **5** | **2484** |
| **14** | **сентябрь** | **Замена перегоревших ламп** | **шт** | **7** | **980** |
| **15** | **сентябрь** | **Замена кранов в котельной д/у-50** | **шт** | **1** | **1190** |
| **16** | **октябрь** | **Замена контроллера (ворота)** | **шт** | **1** | **360** |
| **17** | **ноябрь** | **Устройство пандуса 2й подъезд.** | **шт** | **1** | **4608** |
| **18** | **декабрь** | **Ремонт розливаХВС 2й подъезд** | **м/п** | **5** | **1939** |
| **19** |  |  |  |  |  |
| **20** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Генеральный директор ООО «ЖЭК» В.В.Калугин