**Работы, выполненные ООО «Жилищно-эксплуатационная компания » в рамках статьи «Текущий ремонт инженерных систем и конструкций» («Непредвиденные затраты и аварийный ремонт») за 2014год.**

**Красноармейская-61**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Период проведения** | **Наименование**  **работ** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Стоимость**  **работ,руб.** |
| **1** | **февраль** | **Контроллер управления эл.магнитным замком.** | **шт.** | **1** | **360** |
| **2** | **март** | **Электромагнитный контактор** | **шт.** | **1** | **300** |
| **3** | **март** | **клей плиточный(ремонтМОП)** | **кг.** | **9** | **358** |
| **4** | **апрель** | **Керамогранит(ремонт МОП)** | **М2** | **1,4** | **351** |
| **5** | **май** | **окраска борт.камня** | **М2** | **4,2** | **543** |
| **6** | **май** | **Замена шарового крана на розливе ГВС Ду 25** | **шт.** | **2** | **428** |
| **7** | **июнь** | **Замена шарового крана Ду 20 хвс** | **шт** | **1** | **139** |
| **8** | **июль** | **Пропан( ремонт кровли котельная)** | **шт** | **1** | **700** |
| **9** | **июль** | **Бикрост счет 966.от 16.07.2014** | **М2** | **60** | **5350** |
| **10** | **июль** | **Работы по ремонту кровли** | **М2** | **54** | **14600** |
| **11** | **август** | **Ремонт отмостки** | **М2** | **9** | **236** |
| **12** | **сентябрь** | **цветочница** | **шт.** | **2** | **2800** |
| **13** | **сентябрь** | **Замена воздухоотводчиков** | **шт** | **2** | **267** |
| **14** | **октябрь** | **Ремонт котельного оборудования** | **счет** | **1** | **3400** |
| **15** | **октябрь** | **Ремонт котельного оборудования** | **счет** | **1** | **6000** |
| **16** | **ноябрь** | **Ремонт котельного оборудования** | **счет** | **1** | **3425** |
|  |  |  |  | **Всего:** | **39077** |