**Работы, выполненные ООО «Жилищно-эксплуатационная компания » в рамках статьи «Текущий ремонт инженерных систем и конструкций» («Непредвиденные затраты и аварийный ремонт») за 2014год.**

**Красногвардейская-25**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Период проведения** | **Наименование****работ** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Стоимость****работ,руб.** |
| **1** | **январь** | **Замена ламп в МОП (энергосберегающие)** | **шт.** | **8** | **548** |
| **2** | **февраль** | **Ремонт эл проводки МОП** | **м/п** | **7** | **310** |
| **3** | **март** | **Устройство пандуса** | **М2** | **1,1** | **341** |
| **4** | **апрель** | **Замена кранов сгонов** | **шт** | **14** | **2214** |
| **5** | **май** | **окраска борт.камня** | **М2** | **8,2** | **943** |
| **6** | **май** | **Замена шарового крана на розливе ГВС Ду 25** | **шт.** | **2** | **428** |
| **7** | **июнь** | **Установка доводчика** | **шт** | **1** | **833** |
| **8** | **июль** | **Замена перегоревших ламп** | **шт** | **12** | **822** |
| **9** | **июль** | **Замена личинка замка в котельной** | **шт** | **1** | **300** |
| **10** | **июль** | **Замена счетчика ХВС в котельной** | **Шт.** | **1** | **3598** |
| **11** | **август** | **Замена пергоревших ламп** | **шт** | **19** | **2061** |
| **12** | **сентябрь** | **Замена элктросчетчика в котельной** | **шт.** | **1** | **1439** |
| **13** | **сентябрь** | **Замена воздухоотводчиков**  | **шт** | **2** | **267** |
| **14** | **октябрь** | **Ремонт котельного оборудования по счетам:59 от29.11.2014** | **счет** | **1** | **12535** |
| **15** | **октябрь** | **Ремонт котельного оборудования****Замена 3х ходового смесителя.** | **счет** | **1** | **6180** |
| **16** | **ноябрь** | **Ремонт котельного оборудования****Замена кранов,воздухоотводчиков** | **шт** | **7** | **3425** |
|  |  |  |  |  |  |