**Работы, выполненные ООО «Жилищно-эксплуатационная компания»в рамках статьи «Текущий ремонт инженерных систем и конструкций» («Непредвиденные затраты и аварийный ремонт») за 2014год.**

**Радищева-31**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Период проведения** | **Наименование**  **работ** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Стоимость**  **работ,руб.** |
| **1** | **февраль** | **Замена доводчика 1й подъезд** | **шт.** | **1** | **845** |
| **2** | **февраль** | **Установка энергосберегающих ламп**  **накаливания** | **шт.** | **9** | **540** |
| **3** | **март** | **Ремонт канализации** | **м/п** | **3** | **1168** |
| **4** | **март** | **Ремонт полов в МОП** | **М2** | **1** | **1795** |
| **5** | **апрель** | **Замена ламп ДРЛ** | **шт** | **3** | **435** |
| **6** | **апрель** | **Установка доводчика 2й подъезд** | **шт.** | **1** | **1180** |
| **7** | **май** | **Замена перегоревших ламп** | **шт** | **9** | **360** |
| **8** | **май** | **Ремонт замена настенных**  **светильников** | **Шт** | **4** | **386** |
| **9** | **июнь** | **Ремонт брусчатки** | **М2** | **6** | **1590** |
| **10** | **июль** | **Ремонт полукрышков** | **М2** | **8,1** | **9863** |
| **11** | **август** | **Замена сгонов ,бочат ,фильтр** | **шт** | **12** | **1142** |
| **12** | **август** | **Замена кранов ,муфт на системе отопления,ХВС** | **шт.** | **4** | **2011** |
| **13** | **сентябрь** | **Ремонт повысительной насосной** | **м/п** | **5** | **3652** |
| **14** | **сентябрь** | **Замена доводчика калитка (детская площадка)** | **шт** | **1** | **980** |
| **15** | **сентябрь** | **Замена счетчика ХВС котельная** | **м/п** | **1** | **3300** |
| **16** | **октябрь** | **Замена контроллера (калитка)** | **шт** | **1** | **360** |
| **17** | **октябрь** | **Замена блока питания (ворота)** | **шт** | **1** | **511** |
| **18** | **ноябрь** | **Ремонт розливаХВС 2й подъезд** | **м/п** | **6** | **4939** |
| **19** |  |  |  |  |  |
| **20** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |