**План работ по содержанию, текущему ремонту, подготовке к отопительному сезону 2015-2016г, на основании актов весеннего осмотра 2015года по многоквартирному жилому дому №17 улица Корюкина.**

1. **Замена запорной арматуры в узле управления отопления 9 щт.**

**2. Ревизия запорной арматуры на розливе ХВС 7шт.**

**3. Ремонт ревизия канализации 25м/п**

**4. Ревизия ВРУ 2шт.**

**5. Ревизия поэтажных щитов 6шт.**

**6. Ремонт отмостки, водоотвода. 4м2/6м/п**

**7. Ремонт лестничной клетки. 1240 м2**

**8. Ремонт МАФ. 3шт.**

**9. Ремонт водосточных труб 22м/п**

**10. Замена задвижки на ХВС Ду100мм 1шт.**

**11. Ремонт оборудования крышной котельной.**