**План работ по содержанию, текущему ремонту, подготовке к отопительному сезону 2015-2016г, на основании актов весеннего осмотра 2015 года по многоквартирному жилому дому №63 улица Красноармейская.**

1. **Ревизия, замена запорной арматуры на системе отопления -16шт.**
2. **Ревизия замена запорной арматуры на системе ХВС,ГВС -14шт.**
3. **Ремонт розлива ХВС -25м/п**
4. **Ремонт розлива ГВС -20м/п**
5. **Ревизия ВРУ -2шт.**
6. **Ремонт эл. проводки, светильников. - 15м/п; 5шт.**
7. **Ремонт кирпичной кладки стены на уровне котельной. 8м2.**
8. **Ремонт отмостки. 6м2**
9. **Ремонт, покраска МАФ. 2шт./4м2**
10. **Ремонт теплоизоляции 29м/п**
11. **Ремонт оборудования крышной котельной**