**План работ по содержанию, текущему ремонту, подготовке к отопительному сезону 2015-2016г, на основании актов весеннего осмотра 2015года по многоквартирному жилому дому №25 улица Красногвардейская.**

1. **Ремонт, ревизия запорной арматуры отопления 28шт.**
2. **Ремонт, ревизия запорной арматуры ХВС, ГВС 18шт.**
3. **Ревизия ВРУ 4шт.**
4. **Ремонт эл. проводки, светильников МОП 26м/п;5шт.**
5. **Ремонт кирпичной кладки стен 4м2**
6. **Ремонт теплоизоляции 29м/п**
7. **Ремонт стальной кровли. 5м2**
8. **Ремонт отмостки 6м2**
9. **Ремонт оборудования крышной котельной**