**План работ по содержанию, текущему ремонту, подготовке к отопительному сезону 2015-2016г, на основании актов весеннего осмотра 2015года по многоквартирному жилому дому №14 переулок Рылеева.**

1. **Ремонт отмостки 62м/2**
2. **Ревизия ВРУ 2шт.**
3. **Ревизия запорной арматуры ХВС 6шт.**
4. **Ремонт водосточных труб 12м/п**
5. **Ремонт котельного оборудования.**